附件一：《工程量清单》

包件一 电缆、母线槽、桥架材料材料采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定 数量 | 不含税单价/元 | 含税单价/元 | 除税总价/元 | 含税总价/元 | 税额（税率 %/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 低压电力电缆 BBTRZ-4*25+1*16 | m | 213 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*95 | m | 479 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZBN-YJY-4*240+1*120 | m | 385 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 25/5芯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 120/5芯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 185/5芯 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 240/5芯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 桥架 | 槽盒桥架CT-300*200，含盖板 | m | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 桥架 | 非封闭式金属桥架 300×200 含盖板 | m | 244 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 桥架 | 非封闭式金属桥架 600×200 含盖板 | m | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、主要负责供应运动场车库、学前教育楼。 2、单价为货到采购人指定现场的到位落地价格，包含材料生产、装吊、包装、运输、中转、仓储等交付前的所有材料费、运杂费、装卸费、利润、税金（一票制）、保险费、技术服务、周边协调费等所有一切费用，它还包括采购文件、合同条款明示或暗示的所有风险、责任和义务。 3、中标人自行考虑供应期间原材料、燃油及运杂费等一切市场价格上涨风险，此单价在合同履行期间不予调整，即结算单价=除税单价+税金。 4、上述数量为暂定量，采购人可根据实际需要进行数量增减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

包件二 电缆、母线槽、桥架材料材料采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定 数量 | 不含税单价/元 | 含税单价/元 | 除税总价/元 | 含税总价/元 | 税额（税率 %/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 低压电力电缆 BBTRZ-5*10 | m | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | 低压电力电缆 BBTRZ-5*16 | m | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | 低压电力电缆 BBTRZ-4*70+1*35 | m | 488 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-5*16 | m | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 366 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 246 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*150+1*95 | m | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*95 | m | 1190 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*240+1*120 | m | 123 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 16/5芯 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 25/5芯 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 50/5芯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 70/5芯 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 95/5芯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 120/5芯 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 150/5芯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 185/5芯 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 240/5芯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电缆头 | 矿物电缆专用电缆头 1KV 35/5芯 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电缆头 | 矿物电缆专用电缆头 1KV 70/5芯 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 桥架 | 非封闭式金属桥架 500*200 含盖板 | m | 76 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 桥架 | 槽盒桥架CT-300*200，含盖板 | m | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 桥架 | 槽盒桥架CT-300*150，含盖板 | m | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 桥架 | 非封闭式金属桥架 500*300 含盖板 | m | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、主要负责供应科技图书馆、旅游培训楼、主入口梯步、门卫室。 2、单价为货到采购人指定现场的到位落地价格，包含材料生产、装吊、包装、运输、中转、仓储等交付前的所有材料费、运杂费、装卸费、利润、税金（一票制）、保险费、技术服务、周边协调费等所有一切费用，它还包括采购文件、合同条款明示或暗示的所有风险、责任和义务。 3、中标人自行考虑供应期间原材料、燃油及运杂费等一切市场价格上涨风险，此单价在合同履行期间不予调整，即结算单价=除税单价+税金。 4、上述数量为暂定量，采购人可根据实际需要进行数量增减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

包件三 电缆、母线槽、桥架材料材料采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定 数量 | 不含税单价/元 | 含税单价/元 | 除税总价/元 | 含税总价/元 | 税额（税率 %/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压封闭式插接母线槽 | 耐火封装母线槽 CXX-1250A/5线 含吊架 | m | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | 低压电力电缆 BBTRZ-5*16 | m | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | 低压电力电缆 BBTRZ-4*25+1*16 | m | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | 低压电力电缆 BBTRZ-4*70+1*35 | m | 435 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*95 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 25/5芯 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 50/5芯 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 95/5芯 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 185/5芯 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电缆头 | 矿物电缆专用电缆头 1KV 35/5芯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电缆头 | 矿物电缆专用电缆头 1KV 70/5芯 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 桥架 | 封闭式耐火桥架CT400×200 含盖板 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、主要负责供应1#、2#实训楼、电子电工实训楼、计算机会计实训大楼。 2、单价为货到采购人指定现场的到位落地价格，包含材料生产、装吊、包装、运输、中转、仓储等交付前的所有材料费、运杂费、装卸费、利润、税金（一票制）、保险费、技术服务、周边协调费等所有一切费用，它还包括采购文件、合同条款明示或暗示的所有风险、责任和义务。 3、中标人自行考虑供应期间原材料、燃油及运杂费等一切市场价格上涨风险，此单价在合同履行期间不予调整，即结算单价=除税单价+税金。 4、上述数量为暂定量，采购人可根据实际需要进行数量增减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

包件四 电缆、母线槽、桥架材料材料采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定 数量 | 不含税单价/元 | 含税单价/元 | 除税总价/元 | 含税总价/元 | 税额（税率 %/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 低压电力电缆 WDZB-YJY-4*240+1*120 | m | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆头 | 户内热缩式电缆终端头 1KV 240/5芯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥架 | 非封闭式金属桥架 400*150 含盖板 | m | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、主要负责供应学生宿舍楼。 2、单价为货到采购人指定现场的到位落地价格，包含材料生产、装吊、包装、运输、中转、仓储等交付前的所有材料费、运杂费、装卸费、利润、税金（一票制）、保险费、技术服务、周边协调费等所有一切费用，它还包括采购文件、合同条款明示或暗示的所有风险、责任和义务。 3、中标人自行考虑供应期间原材料、燃油及运杂费等一切市场价格上涨风险，此单价在合同履行期间不予调整，即结算单价=除税单价+税金。 4、上述数量为暂定量，采购人可根据实际需要进行数量增减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |