材料采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定数量 | 不含税单价/元 | 不含税合价/元 | 税额（税率 %/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石栏杆 | 花岗岩，柱150*150*1400mm，栏杆高度1110mm | m | 600.26 |  |  |  |  |
| 2 | 宣传牌 | 梳妆台处，详见设计 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 成品移动厕所 | 后山处，单蹲位，玻璃钢材质 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 薤山石刻 | 花岗岩，详见设计 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 成品Logo | 后山处，详见设计图 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 弧形金属扶手、栏杆、栏板 | 304不锈钢，90*40*3厚 | m | 33.27 |  |  |  |  |
| 7 | 透明双钢化夹胶玻璃异形加工 | 6+6夹胶钢化玻璃 | m2 | 104.85 |  |  |  |  |
| 8 | 车行出入口道闸 | 前门处，详见设计 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 人行出入口道闸 | 前门处，详见设计 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 成品门岗 | 前门处，铝合金 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 蓄水池 | 12.0m*4.2m*1.8m,灵泽蓄释模方 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 清水池 | 6m*2m*2m,不锈钢316 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 无极玄妙机 | 5m3/h,外形尺寸6m*1.2m*2m(h) | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | PVC塑料管 | φ100 | m | 414.22 |  |  |  |  |
| 15 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 27.43 |  |  |  |  |
| 16 | 丙烯酸聚氨酯底漆 | 25kg/桶 | kg | 214.62 |  |  |  |  |
| 17 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 | 25kg/桶 | kg | 425.64 |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢管 | 综合 | t | 6.8 |  |  |  |  |
| 19 | 彩色卵石 | 彩色 | t | 12.15 |  |  |  |  |
| 20 | 地砖 | 600×600 | m2 | 59.43 |  |  |  |  |
| 21 | 酚醛防锈漆 | 各色 | kg | 5.65 |  |  |  |  |
| 22 | 酚醛防锈漆 | 红丹 | kg | 648.39 |  |  |  |  |
| 23 | 氟碳漆用光面腻子粉 | 25kg/袋 | kg | 2302.42 |  |  |  |  |
| 24 | 氟碳罩面清漆 | 25kg/桶 | kg | 161.93 |  |  |  |  |
| 25 | 钢筋HPB300 | φ12 | kg | 20.5 |  |  |  |  |
| 26 | 钢筋HPB300 | ф10 | kg | 11836.08 |  |  |  |  |
| 27 | 钢筋HPB300 | ф8 | kg | 20576.46 |  |  |  |  |
| 28 | 钢筋HPB300 | ф6 | kg | 822.12 |  |  |  |  |
| 29 | 钢筋HRB400E | φ10 | kg | 16.32 |  |  |  |  |
| 30 | 钢筋HRB400E | φ12 | kg | 29094.63 |  |  |  |  |
| 31 | 钢筋HRB400E | φ14 | kg | 31228.68 |  |  |  |  |
| 32 | 钢筋HRB400E | φ16 | kg | 15644.58 |  |  |  |  |
| 33 | 钢筋HRB400E | φ18 | kg | 70318.08 |  |  |  |  |
| 34 | 钢筋HRB400E | φ20 | kg | 18601.25 |  |  |  |  |
| 35 | 钢筋HRB400E | φ25 | kg | 3174.43 |  |  |  |  |
| 36 | 钢筋HRB400E | φ22 | kg | 3311.78 |  |  |  |  |
| 37 | 厚型防火涂料 | 25kg/桶 | kg | 3042.6 |  |  |  |  |
| 38 | 芝麻灰花岗岩光面路缘石 | 150×300×900 | m | 1581.78 |  |  |  |  |
| 39 | 芝麻灰火烧面花岗岩 | δ80 | m2 | 12.34 |  |  |  |  |
| 40 | 花岗岩车挡 H800 | φ200 | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 41 | 火烧面珍珠白花岗岩踏步 | 900*450*150 | m | 104.92 |  |  |  |  |
| 42 | 弧形火烧面珍珠白花岗岩踏步 | 900*400*150 | m | 59.59 |  |  |  |  |
| 43 | 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52PVB+6 | m2 | 223.53 |  |  |  |  |
| 44 | 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52PVB+8 | m2 | 104.85 |  |  |  |  |
| 45 | 金属氟碳漆面漆 |  | kg | 468.94 |  |  |  |  |
| 46 | 钢立柱/不锈钢钢丝绳/木扶手 | 成品 | m | 68.7 |  |  |  |  |
| 47 | 景石 | 黄石景石，自然大小 | t | 151.5 |  |  |  |  |
| 48 | 砾石 | 40 | m3 | 77.62 |  |  |  |  |
| 49 | 普通卵石 | 普通 | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 麻丝 | 2mm | kg | 1024.8 |  |  |  |  |
| 51 | 毛石 | 综合 | m3 | 1225.3 |  |  |  |  |
| 52 | 木栏杆 | 宽40 | m | 5153.09 |  |  |  |  |
| 53 | 嵌草水泥砖 | δ80 | m2 | 251.33 |  |  |  |  |
| 54 | 轻钢龙骨 | 75×40 | m | 1701.75 |  |  |  |  |
| 55 | 热轧厚钢板 | 综合 | kg | 46028.45 |  |  |  |  |
| 56 | 中粗砂 | 中粗砂 | m3 | 803.5 |  |  |  |  |
| 57 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.37 |  |  |  |  |
| 58 | 石油沥青 | 30# | kg | 4103.74 |  |  |  |  |
| 59 | L*140*25墨绿色塑木地板 | L*140*25mm | m2 | 119.12 |  |  |  |  |
| 60 | L*140*50墨绿色塑木地板 | L*140*50mm | m2 | 1502 |  |  |  |  |
| 61 | 水泥 | 综合 | kg | 3100.94 |  |  |  |  |
| 62 | 水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 98.12 |  |  |  |  |
| 63 | PVC-U排水管 | φ80 | m | 15.9 |  |  |  |  |
| 64 | 碎石 | 综合 | m3 | 3764.39 |  |  |  |  |
| 65 | 陶瓷地砖 | 综合 | m2 | 57.42 |  |  |  |  |
| 66 | 镀锌方钢管 | 综合 | t | 117.26 |  |  |  |  |
| 67 | 杂色卵石 | 杂色 | t | 39.32 |  |  |  |  |
| 68 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×300×150以外 | m3 | 99.61 |  |  |  |  |
| 69 | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 38.98 |  |  |  |  |
| 70 | 蒸压砂加气混凝土精确砌块 | 600×300×(100、150) | m3 | 424.75 |  |  |  |  |
| 71 | 止水钢板 成品 | 3×400 | m | 56.07 |  |  |  |  |
| 72 | 铸铁井盖井座 重型 | φ700 | 套 | 51 |  |  |  |  |
| 73 | 烧面芝麻灰花岗岩 | δ30 | m2 | 82.43 |  |  |  |  |
| 74 | 自然面芝麻灰花岗岩 | δ30 | m2 | 18.87 |  |  |  |  |
| 75 | 毛面花岗岩 | δ30 | m2 | 1581.64 |  |  |  |  |
| 76 | 芝麻灰火烧面花岗岩 | δ20 | m2 | 205.61 |  |  |  |  |
| 77 | 芝麻灰火烧面花岗岩 | δ50 | m2 | 469.76 |  |  |  |  |
| 78 | 透水混凝土 | C20 | m3 | 182.22 |  |  |  |  |
| 79 | 玻璃钢化粪池 | 9m3 | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 80 | 玻璃钢隔油池 | 2.4m3 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 玻璃钢化粪池 | 4m3 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 玻璃钢化粪池 | 20m3 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 干混地面砂浆 | DS M15 | t | 93.65 |  |  |  |  |
| 84 | 干混地面砂浆 | DS M20 | t | 3.96 |  |  |  |  |
| 85 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | t | 57.33 |  |  |  |  |
| 86 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 | t | 0.06 |  |  |  |  |
| 87 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 | t | 51.63 |  |  |  |  |
| 88 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | t | 791.88 |  |  |  |  |
| 89 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 | t | 10.33 |  |  |  |  |
| 90 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | t | 2.92 |  |  |  |  |
| 91 | Y型碳钢法兰过滤器 | DN100 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 92 | Y型碳钢法兰过滤器 | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 蹲式大便器 | 中档 | 个 | 23 |  |  |  |  |
| 94 | 倒流防止器 | DF41X-16C DN150 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 95 | 地漏 | DN100 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 96 | 清扫口 | JDN100、304不锈钢拉丝 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 97 | 室外地上式消火栓 | SS100/65-1.6 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 98 | 法兰蝶阀 | D341X-16Q DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 止回阀 | H41H-16C DN100mm | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 100 | 法兰蝶阀 | D341X-10 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 止回阀 | H41H-16C DN25mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 止回阀 | H41H-16C DN50mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 蝶阀 | ZSXF-D 381X DN100 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 104 | 闸阀 | Z41X-16 DN65 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 105 | 闸阀 | Z41X-16 DN150 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 106 | 闸阀 | Z41X-16 DN100 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 107 | 橡胶软接头 | 16KG DN100 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 108 | 橡胶软接头 | 16KG DN150 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 109 | 螺纹水表 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN32 | m | 10.47 |  |  |  |  |
| 111 | 钢骨架塑料复合管 | DN65 | m | 89.06 |  |  |  |  |
| 112 | 钢塑复合管 | DN15,2.75mm | m | 35.96 |  |  |  |  |
| 113 | 钢塑复合管 | DN20,2.75mm | m | 28.8 |  |  |  |  |
| 114 | 钢塑复合管 | DN25,3.25mm | m | 37.53 |  |  |  |  |
| 115 | 钢塑复合管 | DN100,4mm | m | 30.9 |  |  |  |  |
| 116 | 钢塑复合管 | DN150,5.5mm | m | 7.32 |  |  |  |  |
| 117 | 钢塑复合管 | DN200,5.75mm | m | 0.9 |  |  |  |  |
| 118 | 钢塑复合管 | DN50,3.5mm | m | 24.76 |  |  |  |  |
| 119 | 钢塑复合管 | DN65,3.75mm | m | 7.56 |  |  |  |  |
| 120 | 钢塑复合管 | DN32,3.25mm | m | 25.71 |  |  |  |  |
| 121 | 钢塑复合管 | DN40,3.5mm | m | 14.12 |  |  |  |  |
| 122 | 钢骨架塑料复合管 | DN80 | m | 67.01 |  |  |  |  |
| 123 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN25 | m | 42.6 |  |  |  |  |
| 124 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN50 | m | 3.48 |  |  |  |  |
| 125 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN100 | m | 282.88 |  |  |  |  |
| 126 | 感应式小便器 | 立式，中档 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 127 | 感应龙头 | DN15、锌合金 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 128 | 角型阀 | DN15 带铜活 | 个 | 57 |  |  |  |  |
| 129 | 坐式大便器 | 中档 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 130 | 截止阀 | J11W-10 DN20 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 131 | 截止阀 | J11W-10T DN25 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 132 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 133 | 自闭式冲洗阀 | DN20 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 134 | 自闭式冲洗阀 | DN25 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 135 | 截止阀 | J11W-10T DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 136 | 截止阀 | J11W-10T DN32 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 137 | 截止阀 | J11W-10T DN40 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 138 | 压力开关 | DN15 铜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 139 | 水表 | LXS-25 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 140 | 水表 | LXS-50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 141 | 热熔标线涂料 | 25kg/桶 | kg | 1818.36 |  |  |  |  |
| 142 | 水龙头 | DN15 铜 | 个 | 35 |  |  |  |  |
| 143 | 水龙头 | DN20 铜 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 144 | 水龙头 | DN25 铜 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 145 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID225 SN8 | m | 165.86 |  |  |  |  |
| 146 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID300 SN8 | m | 404.11 |  |  |  |  |
| 147 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID400 SN8 | m | 81.7 |  |  |  |  |
| 148 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID500 SN8 | m | 92.7 |  |  |  |  |
| 149 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID600 SN8 | m | 32.4 |  |  |  |  |
| 150 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID800 SN8 | m | 7.1 |  |  |  |  |
| 151 | PVC-U排水管 | DN110*3.2 | m | 251.26 |  |  |  |  |
| 152 | PVC-U排水管 | DN50*2.0 | m | 24.82 |  |  |  |  |
| 153 | 不锈钢水槽 | 下水口径(mm):110;产品定位:优选;产品描述:表面处理：珍珠面,一体拉伸成型、配下水组件、砧板、沥水篮;品种:洗涤盆;型号:JY67075;宽(mm):457;开孔尺寸(mm):778×432-R30;材质:304不锈钢;箱容:2;类别:水槽;长(mm):813;高(mm):200 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 154 | 压力表 | DN65 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 155 | 压力表 | DN100 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 156 | 流量计 | DN65 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 157 | 宽边收水井雨水篦子 | 450*750,承载力D400 | 套 | 29 |  |  |  |  |
| 158 | 变频给水设备 | 详图纸 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 159 | 室外消火栓加压泵XBD3/15-80L-KQ | 消防泵房，详图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 160 | 增压稳压泵ADL4-5 | 消防泵房，详图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 161 | 沥青混凝土 | AC-13C改性细粒式 | m3 | 280.42 |  |  |  |  |
| 162 | 乳化沥青 | 改性 | kg | 17025.9 |  |  |  |  |
| 163 | 沥青混凝土 | 中粒式 AC-16C | m3 | 373.89 |  |  |  |  |
| 164 | 改性透水沥青混凝土 | PAC-13C | m3 | 26.49 |  |  |  |  |
| 165 | 改性透水沥青混凝土 | PAC-16C | m3 | 39.74 |  |  |  |  |

法定代表人身份证明

应答人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （应答人名称）的法定代表人。

特此证明。

应答人：                 （盖单位章）

年       月       日

备注:

1、附法定代表人身份复印件

- 如果由应答人的法定代表人签署应答文件，则不需提交授权委托书。

授权委托书（如有）

本授权书声明：注册于    省    市    县工商管理局的      （单位名称）   （法定代表人姓名授权         （姓名）为本公司的合法代理人，就 谷城薤山风景区综合服务能力提升项目材料采购采购文件的应答及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务，代理人无转委托权。本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字或盖章：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

日期：       年     月    日

备注:

1、本授权委托书后需附法定代表人身份证复印件。

2、附委托代理人身份证复印件。