附件一.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 除税合价（元） | 含税合价（元） | 税额 %（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#护坡浆砌块石挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.挡土墙基础图土方开挖 2.详细做法见设计图。 | m3 | 1840.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 挖基坑石方 | 1.挡土墙基础图石方开挖 2.详细做法见设计图。 | m3 | 204.54 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 | m3 | 719.42 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 余方弃置：运距投标人自行考虑（含倒场费） | m3 | 1598.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础及墙身 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土基础 | 1.挡墙底采用C25毛石混凝土基础 2.做法详见设计图纸。 | m3 | 884.21 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 挡土墙 | C30混凝土扶壁式挡土墙 | m3 | 714.05 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 反滤层铺筑 | 1.碎石滤层 2.做法详见设计图纸 | m3 | 67.12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 排水管 | 1采用φ110PVC泄水管 2.做法详见设计图纸 | m | 98.3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 土工布铺设 | 1.土工布：反滤土工布 2.做法详见设计图。 | m2 | 815.35 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泥稳定土 | 1.6%水泥稳定土 2.做法详见设计图 | m2 | 118.85 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 基础梁现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径 10mm，钢筋制安装 | t | 0.138 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径12mm，钢筋制安装 | t | 0.488 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径14mm，钢筋制安装 | t | 9.591 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径16mm，钢筋制安装 | t | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径22mm，钢筋制安装 | t | 10.402 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径32mm，钢筋制安装 | t | 17.905 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础梁1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 基础梁 | .采用C30混凝土浇筑基础梁 2.做法详见设计图 | m3 | 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 基础梁现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径 10mm，钢筋制安装 | t | 0.015 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径12mm，钢筋制安装 | t | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 土工合成材料 | 土工格栅（HDEP） | m2 | 748 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 土工布铺设 | 1.土工布：反滤土工布 2.做法详见设计图。 | m2 | 5214.8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 反滤层铺筑 | 1.碎石滤层 2.做法详见设计图纸 | m3 | 1173.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压顶梁2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 基础梁 | 1.采用C30混凝土压顶梁及防撞墙浇筑 2.做法详见设计图 | m3 | 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径 10mm，钢筋制安装 | t | 0.006 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径14mm，钢筋制安装 | t | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压顶梁1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 基础梁 | 1.采用C30混凝土压顶梁 2.做法详见设计图 | m3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径 10mm，钢筋制安装 | t | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径14mm，钢筋制安装 | t | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 现浇侧(平、缘）石 | 1.仿石帽石 C30半干式小型预制构件 2.做法详见设计图 | m | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加筋挡墙模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 加筋挡土墙面板 | 1采用C30半干式混凝土预支构件 2.做法详见设计图。 | 块 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 滤料铺设 | 1.碎石反滤层 2.做法详见设计图 | m3 | 436.72 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径14mm，钢筋制安装 | t | 0.051 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 排水沟、截水沟 | 1.排水沟采用C25混凝土， 2.做法详见设计图。 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1.φ50PVC泄水管 2.做法详见设计图纸 | m | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 排水沟、截水沟 | 1.砖砌排水沟 2.做法详见设计图纸 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#护坡浆砌块石挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 挖基坑土方 | 1.挡土墙基础图土方开挖 2.详细做法见设计图。 | m3 | 5954.57 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 挖基坑石方 | 1.挡土墙基础图石方开挖 2.详细做法见设计图。 | m3 | 661.62 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 | m3 | 3540.41 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 余方弃置 | 余方弃置：运距投标人自行考虑（含倒场费） | m3 | 4078.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础及墙身 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 混凝土基础 | 1.挡墙底采用C25毛石混凝土基础 2.做法详见设计图纸。 | m3 | 1876.66 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 挡土墙 | C30混凝土扶壁式挡土墙 | m3 | 1845.84 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 反滤层铺筑 | 1.碎石滤层 2.做法详见设计图纸 | m3 | 1482.03 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 排水管 | 1采用φ110PVC泄水管 2.做法详见设计图纸 | m | 356.83 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 土工布铺设 | 1.土工布：反滤土工布 2.做法详见设计图。 | m2 | 1019.69 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 水泥稳定土 | 1.6%水泥稳定土 2.做法详见设计图 | m2 | 97.95 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 基础梁现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径 10mm，钢筋制安装 | t | 0.191 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径12mm，钢筋制安装 | t | 0.954 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径14mm，钢筋制安装 | t | 17.31 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径16mm，钢筋制安装 | t | 0.832 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径18mm，钢筋制安装 | t | 5.217 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径28mm，钢筋制安装 | t | 0.556 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径22mm，钢筋制安装 | t | 31.939 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径32mm，钢筋制安装 | t | 37.977 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础梁1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 基础梁 | .采用C30混凝土浇筑基础梁 2.做法详见设计图 | m3 | 60.35 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 基础梁现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径 10mm，钢筋制安装 | t | 0.019 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径12mm，钢筋制安装 | t | 0.025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 土工合成材料 | 土工格栅（HDEP） | m2 | 1064 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 土工布铺设 | 1.土工布：反滤土工布 2.做法详见设计图。 | m2 | 6515.4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 反滤层铺筑 | 1.碎石滤层 2.做法详见设计图纸 | m3 | 1465.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压顶梁2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 基础梁 | 1.采用C30混凝土压顶梁及防撞墙浇筑 2.做法详见设计图 | m3 | 49.33 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径 10mm，钢筋制安装 | t | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径14mm，钢筋制安装 | t | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压顶梁1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 基础梁 | 1.采用C30混凝土压顶梁 2.做法详见设计图 | m3 | 13.79 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径 10mm，钢筋制安装 | t | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径14mm，钢筋制安装 | t | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 现浇侧(平、缘）石 | 1.仿石帽石 C30半干式小型预制构件 2.做法详见设计图 | m | 52.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加筋挡墙模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 加筋挡土墙面板 | 1采用C30半干式混凝土预支构件 2.做法详见设计图。 | 块 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 滤料铺设 | 1.碎石反滤层 2.做法详见设计图 | m3 | 839.6 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400E 直径14mm，钢筋制安装 | t | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主楼基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 排水沟、截水沟 | 1.排水沟采用C25混凝土， 2.做法详见设计图。 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 塑料管 | 1.φ50PVC泄水管 2.做法详见设计图纸 | m | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 排水沟、截水沟 | 1.砖砌排水沟 2.做法详见设计图纸 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#护坡浆砌块石挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 挖基坑土方 | 1.挡土墙基础图土方开挖 2.详细做法见设计图。 | m3 | 2814.75 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 挖基坑石方 | 1.挡土墙基础图石方开挖 2.详细做法见设计图。 | m3 | 392.75 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 | m3 | 1507.97 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 余方弃置 | 余方弃置：运距投标人自行考虑（含倒场费） | m3 | 1679.06 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 混凝土基础 | 1.挡墙底采用C25毛石混凝土基础 2.做法详见设计图纸。 | m3 | 909.53 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 浆砌块料 | 1.部位:3#护坡浆砌片石挡墙 2.材料品种、规格:M40块石 3.砂浆强度等级:M10 4.泄水孔材料品种、规格:φ110PVC泄水管 5.滤水层要求:300*300碎石过滤包 6.沉降缝要求:15m一道，缝宽3cm，聚乙烯挤塑板 | m3 | 854.51 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 土工布铺设 | 1.土工布：反滤土工布 2.做法详见设计图。 | m2 | 655.47 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 排水沟、截水沟 | 1.排水沟采用C25混凝土， 2.做法详见设计图。 | m | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 基础模板 | 1.毛石混泥土钢模版 | m2 | 258.64 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 外脚手架 | 1.脚手架双排 | m2 | 470.07 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 挡墙模板 | 1.扶壁式挡墙模版 | m2 | 3672.22 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 基础梁 | 1.基础梁1模板 | m2 | 118.07 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 基础梁 | 1.基础梁2及防撞墙模板 | m2 | 98.65 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 基础梁 | 1.基础梁1 | m2 | 59.82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |